ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой
воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2023 годы»             по МО «сельсовет Байрамаульский»

- Общие положения

- Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2023 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа) разработано на основании:

Земельного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

Федерального закона от 1 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

- Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2023 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Приложение 1

к постановлению

администрации

МО «Хасавюртовский район»

№  13  от   26.03.2019г.

■

- Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

- Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

- Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы

Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

по железу не более 0,3 мг/дмЗ

по марганцу не более 0,1 мг/дмЗ

по мутности не более 1,5 мг/дмЗ

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%

- Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы - в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

- Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы - МО «сельсовет Байрамаульский»

- Требования к инвестиционной программе

- При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с	установленными требованиями и согласовать	его	с

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие *с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

- Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть: собственные средства МО «сельсовет Байрамаульский»;

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

- В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

- Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

- Подготовить проект инвестиционного договора.

- Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

- Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют

МО «сельсовет Байрамаульский»  МКУ «Управление ЖКХ» администрации  МО

«Хасавюртовский район» (по согласованию).

- Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

- Инвестиционная программа должна содержать: паспорт инвестиционной программы;

цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

срок разработки инвестиционной программы;

срок реализации инвестиционной программы.

- Срок реализации инвестиционной программы - 2019-2023гг.

- Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

- Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

- Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

- Порядок внесения изменений в техническое задание

- Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации МО «Хасавюртовский район» или по инициативе МО «сельсовет Байрамаульский».

- Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хасавюртовского района, Республики Дагестан на 2019-2023 годы;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Хасавюртовского района и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

- Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

- В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МО «сельсовет Байрамаульский», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации МО «Хасавюртовский район», должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.